Примерный перечень исходных данных, необходимых для разработки декларации пожарной безопасности с расчетом пожарных рисков

- полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма организации;

- ОГРН; ИНН;

- место нахождения объекта защиты (фактический адрес);

- проектируемый, строящийся или эксплуатирующийся объект ?;

- документы о согласовании отступлений от требований противопожарных норм (ТУ,

СТУ) (если имеются);

- копия договора страхования ответственности о причинении возможного ущерб третьим

лицам от пожара, либо собственная оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от

пожара;

- сведения о функциональном назначении объекта, отдельных зданий,

сооружений;

- краткая характеристика производства;

- сведения о виде и количествах пожаровзрывоопасных веществ и материалов,

находящихся на объекте и обращающихся в производстве (в каких помещениях,

количествах, на каком оборудовании);

- описание технологического процессов, связанных с обращением пожаровзрывоопасных

веществ;

- наличие значительных количеств сгораемых материалов на территории и в помещениях,

их характеристики (склады пиломатериалов, резины и пластмассы, лаков-красок, газовых

баллонов и пр.);

- сведения об имеющемся вспомогательном инженерном оборудовании зданий и

сооружений (система вентиляции и кондиционирования воздуха, системы дымоудаления

и подпора воздуха, системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о

пожаре (тип), противопожарные водяные или воздушные завесы, системы

автоматического пожаротушения, молниезащита);

- наличие внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения;

- наличие внутренних магистральных трубопроводов с горючими газами и жидкостями;

-сведения об обеспечении объекта первичными средствами пожаротушения;

- результаты замеров сопротивления изоляции электрооборудования и электросетей;

- средства защиты от тока короткого замыкания (характеристики автоматов защиты);

- характеристика территории объекта (генеральный и ситуационный планы, наличие и

краткая характеристика расположенных на территории и в непосредственной близости

строений и сооружений, расстояния до них, наличие и места расположения емкостей с

горючими газами и жидкостями);

- примерное время нахождения людей во вспомогательных сооружениях;

- планы БТИ на здания с экспликацией помещений (желательно и копии поэтажных

планов эвакуации при пожаре).

- сведения о среднем количестве рабочих в цехах, мастерских и т.п. в смену;

административных служащих в кабинетах;

- копия приказа об обеспечении пожарной безопасности;

- имеющиеся данные о прохождении ответственными работниками обучения по

программе пожарно-технического минимума;

- сведения о проведения с работниками противопожарных учений;

- наличие на территории объекта подразделений пожарной охраны, расстояние до

ближайшей пожарной части;

- сведения о режиме работы объекта;

- последнее предписание ГПН;